**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni   
w Herbach**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Basen Pływacki** | **Brodzik** |
| **Chlor wolny** | 0,42 | 0,49 |
| **Chlor ogólny** | 0,60 | 0,58 |
| **Chlor związany** | 0,18 | 0,09 |
| **Potencjał redox** | 747 | 748 |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 | 0 |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 | 0 |
| **Data badania** | 19-20.04.2021 | 19-20.04.2021 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu | |

Herby dnia 2021-04-22