Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen Pływacki | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika | Woda wprowadzana do niecki basenowej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,50 | 0,52 | 0,53 | 0,51 |
| Chlor ogólny | 0,69 | - | 0,71 | 0,70 |
| Chlor związany | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,19 |
| Potencjał redox | 788 | 762 | 764 | 790 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data badania | 04-06.05.2021 r. | 04-06.05.2021 r. | 04-06.05.2021 r. | 04-06.05.2021 r. |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |

Herby dnia 2021-05-11