PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

🕾 centr. (34) 356-32-85, 356-26-74 📬psse.lubliniec@pis.gov.pl http//www.gov.pl/web/psse-lubliniec

NS-HKiŚ.9027.7.94.2021 Lubliniec, 11.05.2021 r.

Na podstawie:

* art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021 r. poz. 195),
* art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
* § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi   
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

oraz sprawozdań z badań nr NL/0706/2021 oraz NL/0707/2021 z dnia 04.05.2021 r. wydanych przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie,   
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa, próbek wody pobranych w dniu 27 kwietnia 2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez eksploatatora sieci wodociągowej

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu**

**stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**w wodociągu sieciowym Herby.**

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C, liczbę bakterii grupy coli, liczbę Enterokoków oraz liczbę Escherichia coli, natomiast w zakresie fizykochemicznym i organoleptycznym oznaczono: odczyn, przewodność elektryczną właściwą, mętność, barwę, zapach, smak, żelazo ogólne oraz mangan.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów spełniała wymagania określone   
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

*Otrzymują:*

1. *Gmina Herby 42-284 Herby, u. Lubliniecka 33*
2. *a/a*