PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR SANITARNY

W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

centr. (34) 356-32-85, 356-26-74      psse.lubliniec@pis.gov.pl         http//www.gov.pl/web/psse-lubliniec

NS-HKiŚ.9027.7.95.2021                                                                            Lubliniec, 11.05.2021 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021 r. poz. 195),

- art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

oraz sprawozdania z badań nr NL/0631/2021 z dnia 20.04.2021 r. wydanego przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa, próbki wody pobranej w dniu 14 kwietnia 2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez eksploatatora sieci wodociągowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi

w wodociągu sieciowym Lisów.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, fizykochemicznym                                       i organoleptycznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C, liczbę bakterii grupy coli, liczbę Enterokoków oraz liczbę Escherichia coli, natomiast w zakresie fizykochemicznym i organoleptycznym oznaczono: odczyn, przewodność elektryczną właściwą, mętność, barwę, zapach, smak, żelazo ogólne oraz mangan.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów spełniała wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

- Gmina Herby 42-284 Herby, u. Lubliniecka 33

- a/a