Komunikat o stanie jakości wody na pływalni   
w Herbach

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Basen Pływacki | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika | Woda wprowadzana do niecki basenowej |
| Chlor wolny | 0,51 | 0,60 | 0,51 | 0,37 |
| Chlor ogólny | 0,63 | - | - | - |
| Chlor związany | 0,12 | 0,14 | 0,09 | 0,10 |
| Potencjał redox | 750 | 703 | 847 | 714 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data badania | 01-03.07.2021 | 05-15.07.2021 | 05-15.07.2021 | 01-11.07.2021 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu | | | |

Herby, dnia 2021-07-19