Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen Pływacki | Brodzik |
| --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,50 | 0,48 |
| Chlor ogólny | 0,67 | 0,64 |
| Chlor związany | 0,17 | 0,16 |
| Potencjał redox | 791 | 767 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 |
| Data badania | 17-18.08.2021 | 17-18.08.2021 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |

Herby dnia 2021-08-20