Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Brodzik – woda w niecce | Woda wprowadzana do brodzika | Woda wprowadzana do niecki basenowej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,50 |
| Chlor ogólny | 0,67 | - | 0,65 | 0,66 |
| Chlor związany | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,16 |
| Potencjał redox | 772 | 761 | 759 | 766 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data badania | 06-08.09.2021 | 06-08.09.2021 | 06-08.09.2021 | 06-08.09.2021 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |

Herby dnia 2021-09-15