Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Brodzik – woda w niecce | Woda wprowadzana do brodzika | Woda wprowadzana do niecki basenowej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,46 | 0,53 | 0,52 | 0,46 |
| Chlor ogólny | 0,62 | - | 0,70 | 0,62 |
| Chlor związany | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,16 |
| Potencjał redox | 749 | 751 | 751 | 749 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data badania | 03-06.12.2021 | 03-06.12.2021 | 03-06.12.2021 | 03-06.12.2021 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |

Herby dnia 2021-12-08