**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni
w Herbach**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Basen Pływacki** | **Brodzik** |
| **Chlor wolny** | 0,56 | 0,67\* |
| **Chlor ogólny** | 0,78 | 0,89 |
| **Chlor związany** | 0,22 | 0,22 |
| **Potencjał redox** | 751 | 761 |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 | 0 |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 | 0 |
| **Data badania** | 16-17.12.2021 | 16-17.12.2021 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |

\*Przekroczenie chloru wolnego – podjęto działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru, po 3 godzinach od podjęcia działań parametry wróciły do normy.

Herby dnia 2021-12-21