Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen Pływacki | Brodzik |
| --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,56 | 0,67* |
| Chlor ogólny | 0,78 | 0,89 |
| Chlor związany | 0,22 | 0,22 |
| Potencjał redox | 751 | 761 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 |
| Data badania | 16-17.12.2021 | 16-17.12.2021 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |

*Przekroczenie chloru wolnego – podjęto działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru, po 3 godzinach od podjęcia działań parametry wróciły do normy.

Herby dnia 2021-12-21