Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki |
| --- | --- |
| Chlor wolny | 0,53 |
| Chlor ogólny | 0,64 |
| Chlor związany | 0,11 |
| Potencjał redox | 760 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 |
| Data badania | 03-05.01.2022 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |

Herby dnia 2022-01-12