Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika | Woda wprowadzana do niecki basenowej | Natrysk damski |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,48 | 0,32 | 0,41 | 0,12 |
| Chlor ogólny | - | - | - | - |
| Chlor związany | 0,18 | 0,14 | 0,08 | - |
| Potencjał redox | 700 | 673 | 728 | - |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | - |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | - |
| Legionella |  |  |  | 0 |
| Data badania | 03-13.01.2022 | 03-13.01.2022 | 03-13.01.2022 | 03-13.01.2022 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |

Herby dnia 2022-01-17