Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Brodzik | Woda wprowadzana do niecki basenowej |
| --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,48 | 0,46 | - |
| Chlor ogólny | 0,59 | 0,60 | - |
| Chlor związany | 0,11 | 0,14 | - |
| Potencjał redox | 773 | 724 | - |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | - |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | - |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - | 4 |
| Data badania | 14-15.02.2022 | 14-15.02.2022 | 14-16.02.2022 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |

Herby dnia 2022-02-18