Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Brodzik | Woda wprowadzana do niecki basenowej |
| --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,97* | 0,43 |
| Chlor ogólny | - | - |
| Chlor związany | 0,06 | 0,17 |
| Potencjał redox | 740 | 687 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - |
| Data badania | 04-14.04.2022 | 04-14.04.2022 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |

*Przekroczenie chloru wolnego w brodziku – podjęto działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru. Po 3 godzinach od podjęcia działań parametry wróciły do normy.

Herby dnia 2022-04-19