Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika | Woda wprowadzana do niecki basenowej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,60 | 0,43 | 0,38 | 0,46 |
| Chlor ogólny | 0,72 | 0,61 | 0,50 | 0,57 |
| Chlor związany | 0,12 | 0,18 | 0,12 | 0,11 |
| Potencjał redox | 737 | 701 | 685 | 711 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - | - | - |
| Data badania | 01-03.06.2022 | 01-03.06.2022 | 01-03.06.2022 | 01-03.06.2022 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |

Herby dnia 2022-06-06