Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Woda wprowadzana do brodzika |
| --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,44 | - |
| Chlor ogólny | 0,56 | - |
| Chlor związany | 0,12 | 0,18 |
| Potencjał redox | 755 | - |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - |
| Data badania | 04-06.07.2022 | 11.07.2022 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |

Herby dnia 2022-07-13