Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Woda wprowadzana do brodzika | Woda wprowadzana do niecki basenowej | Szatnia męska – prysznic nr 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,55 | 0,61 | 0,44 | - |
| Chlor ogólny | - | - | - | - |
| Chlor związany | 0,15 | 0,21* | 0,12 | - |
| Potencjał redox | 760 | 758 | 755 | - |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | - |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | - |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - | - | - |
| Liczba Legionella sp. | - | - | - | 0 |
| Data badania | 04-14.07.2022 | 04-14.07.2022 | 04-14.07.2022 | 04-14.07.2022 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |

*Przekroczenie chloru związanego – podjęto działania naprawcze polegające na dodatkowym filtrowaniu wody. Parametry wróciły do normy i wynosiły na dzień 05.07.2022 – 0,12.

Herby dnia 2022-07-18