Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika | Woda wprowadzana do niecki basenowej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,54 | 0,59 | 0,49 | 0,45 |
| Chlor ogólny | 0,63 | 0,64 | 0,54 | 0,50 |
| Chlor związany | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Potencjał redox | 595 | 674 | 645 | 621 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - | - | - |
| Data badania | 03-05.08.2022 | 03-05.08.2022 | 03-05.08.2022 | 03-05.08.2022 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |

Herby dnia 2022-08-09