Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Brodzik |
| --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,45 | 0,74* |
| Chlor ogólny | 0,56 | 1,00 |
| Chlor związany | 0,11 | 0,26 |
| Potencjał redox | 960 | 913 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - |
| Data badania | 18-19.08.2022 | 18-19.08.2022 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |

*Przekroczenie chloru wolnego w brodziku – podjęto działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru. Po 3 godzinach od podjęcia działań parametry wróciły do normy.

Herby dnia 2022-08-24