Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika | Woda wprowadzana do niecki basenowej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,52 | 0,48 | 0,60 | 0,49 |
| Chlor ogólny | 0,68 | 0,60 | 0,85 | 0,67 |
| Chlor związany | 0,16 | 0,12 | 0,25* | 0,18 |
| Potencjał redox | 751 | 761 | 762 | 755 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - | - | - |
| Data badania | 02-06-09.2022 | 02-06-09.2022 | 02-06-09.2022 | 02-06-09.2022 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |

*Przekroczenie chloru związanego – podjęto działania naprawcze polegające na dodatkowym filtrowaniu wody. Parametry wróciły do normy i wynosiły na dzień 03.09.2022 – 0,12.

Herby dnia 2022-09-09