Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika |
| --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,42 | 0,66* | - |
| Chlor ogólny | 0,55 | 0,75 | - |
| Chlor związany | 0,13 | 0,09 | 0,08 |
| Potencjał redox | 703 | 640 | - |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | - |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | - |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - | - |
| Data badania | 14-15-09.2022 | 14-15-09.2022 | 14.09.2022 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |

*Przekroczenie chloru wolnego – podjęto działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru. Po 3 godzinach od podjęcia działań parametry wróciły do normy i wynosiły o godzinie 12.30 - 0,49; o godzinie 16.00 - 0,50; o godzinie 19.30 - 0,49.

Herby dnia 2022-09-19