**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni
w Herbach**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Basen****pływacki** | **Brodzik** | **Woda wprowadzana do brodzika** |
| **Chlor wolny** | 0,42 | 0,66\* | - |
| **Chlor ogólny** | 0,55 | 0,75 | - |
| **Chlor związany** | 0,13 | 0,09 | 0,08 |
| **Potencjał redox** | 703 | 640 | - |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 | 0 | - |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 | 0 | - |
| **Liczba mikroorganizmów (36oC)** | - | - | - |
| **Data badania** | 14-15-09.2022 | 14-15-09.2022 | 14.09.2022 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |

\*Przekroczenie chloru wolnego – podjęto działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru. Po 3 godzinach od podjęcia działań parametry wróciły do normy i wynosiły o godzinie 12.30 - 0,49; o godzinie 16.00 - 0,50; o godzinie 19.30 - 0,49.

Herby dnia 2022-09-19