**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni
w Herbach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Basen****pływacki** | **Brodzik** | **Woda wprowadzana do brodzika** | **Woda wprowadzana do niecki basenowej** |
| **Chlor wolny** | 0,59 | 0,58 | 0,54 | 0,45 |
| **Chlor ogólny** | 0,65 | 0,77 | 0,72 | 0,50 |
| **Chlor związany** | 0,06 | 0,19 | 0,18 | 0,05 |
| **Potencjał redox** | 750 | 680 | 664 | 675 |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liczba mikroorganizmów (36oC)** | - | - | - | 21\* |
| **Data badania** | 05-07.10.2022 | 05-07.10.2022 | 05-07.10.2022 | 05-07.10.2022 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |

\*Przekroczenie liczby mikroorganizmów – podjęto działania naprawcze polegające na zwiększeniu dawki chloru. Zlecono ponowne badania do laboratorium.

Herby dnia 2022-10-12