Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika | Woda wprowadzana do niecki basenowej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,49 |
| Chlor ogólny | 0,63 | 0,68 | 0,70 | 0,65 |
| Chlor związany | 0,13 | 0,20 | 0,22* | 0,16 |
| Potencjał redox | 755 | 762 | 765 | 755 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - | - | - |
| Data badania | 01-03.12.2022 | 01-03.12.2022 | 01-03.12.2022 | 01-03.12.2022 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |

*Przekroczenie chloru związanego – podjęto działania naprawcze polegające na dodatkowym filtrowaniu wody. Parametry wróciły do normy i wynosiły na dzień 05.12.2022 – 0,11.

Herby dnia 2022-12-06