Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Brodzik |
| --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,22* | 0,31 |
| Chlor ogólny | 0,37 | 0,66 |
| Chlor związany | 0,15 | 0,35* |
| Potencjał redox | 709 | 743 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - |
| Liczba Legionella sp. | - | 0 |
| Data badania | 14-15.02.2023 | 14-15.02.2023 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |

*Przekroczenie chloru wolnego – podjęto działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru. Po 3 godzinach od podjęcia działań parametry wróciły do normy i wynosiły o godzinie 16.00 - 0,51; o godzinie 19.30 - 0,48.

*Przekroczenie chloru związanego – podjęto działania naprawcze polegające na dodatkowym filtrowaniu wody. Parametry wróciły do normy i wynosiły na dzień 14.02.2023– 0,12.

Herby dnia 2023-02-20