Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Woda wprowadzana do niecki basenowej | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,52 | 0,53 | 0,45 | 0,44 |
| Chlor ogólny | 0,59 | 0,58 | 0,53 | 0,52 |
| Chlor związany | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
| Potencjał redox | 687* | 687* | 738 | 738 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - | - | - |
| Liczba Legionella sp. | - | 0 | 0 | - |
| Data badania | 01-03.03.2023 | 01-03.03.2023 | 01-03.03.2023 | 01-03.03.2023 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |

*Niski potencjał redox w basenie -  Gmina Herby natychmiastowo zastosowała działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru.

Herby dnia 2023-03-13