Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Woda wprowadzana do niecki basenowej | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,49 | 0,51 | 0,47 | 0,49 |
| Chlor ogólny | 0,61 | - | - | - |
| Chlor związany | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| Potencjał redox | 766 | 766 | 763 | 763 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - | - | - |
| Liczba Legionella sp. | - | 0 | 0 | - |
| Data badania | 03-06.04.2023 | 03-13-04.2023 | 03-13-04.2023 | 03-13-04.2023 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |

Herby dnia 2023-04-17