Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Brodzik |
| --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,46 | 0,49 |
| Chlor ogólny | 0,58 | 0,61 |
| Chlor związany | 0,12 | 0,12 |
| Potencjał redox | 765 | 763 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - |
| Liczba Legionella sp. | - | 0 |
| Data badania | 21-22.04.2023 | 21-22.04.2023 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |

Herby dnia 2023-04-26