Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki |  | Woda wprowadzana do niecki basenowej | Brodzik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,52 |  | - | 0,65* |
| Chlor ogólny | 0,60 |  | - | 0,70 |
| Chlor związany | 0,08 |  | - | 0,05 |
| Potencjał redox | 725* |  | - | 723* |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 |  | - | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 |  | - | 0 |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - |  | - | - |
| Liczba Legionella sp. | - |  | - | 0 |
| Mętność | - |  | 0,15 | - |
| Data badania | 18-19.07.2023 |  | 18-19.07.2023 | 18-19.07.2023 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego |  | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |

*Niski potencjał redox w basenie i w brodziku -  Gmina natychmiastowo zastosowała działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru.

*Przekroczenie chloru wolnego w brodziku – podjęto działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru. Po 3 godzinach od podjęcia działań parametry wróciły do normy i wynosiły o godzinie 12.30 - 0,41; o godzinie 16.00 - 0,41; o godzinie 19.30 - 0,44.

Herby dnia 2023-07-26