Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Woda wprowadzana do niecki basenowej | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,56 | 0,21 | 0,70* | 0,40 |
| Chlor ogólny | 0,69 | 0,29 | 0,81 | 0,53 |
| Chlor związany | 0,13 | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
| Potencjał redox | 720 | 622 | 685 | 621 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | 108* | - | 68* |
| Liczba Legionella sp. | - | 0 | 0 | - |
| Data badania | 02-04.09.2023 | 02-04.09.2023 | 02-04.09.2023 | 02-04.09.2023 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |

*Niski potencjał redox w basenie i w brodziku -  Gmina natychmiastowo zastosowała działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru.

*Przekroczenie chloru wolnego w brodziku – podjęto działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru. Po 3 godzinach od podjęcia działań parametry wróciły do normy i wynosiły o godzinie 12.30 - 0,43; o godzinie 16.00 - 0,55; o godzinie 19.30 - 0,51.

*Przekroczenie liczby mikroorganizmów – podjęto działania naprawcze polegające na zwiększeniu dawki chloru. Zlecono ponowne badania do laboratorium.

Herby dnia 2023-10-09