Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Woda wprowadzana do niecki basenowej | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,60 | - | 0,64* | - |
| Chlor ogólny | 0,79 | - | 0,80 | - |
| Chlor związany | 0,19 | - | 0,16 | - |
| Potencjał redox | 761 | - | 767 | - |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | - | 0 | - |
| Liczba Escherichia coli | 0 | - | 0 | - |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | 33* | - | 5 |
| Liczba Legionella sp. | - | - | 0 | - |
| Data badania | 16-17.10.2023 | 16.10.2023 | 16-17.10.2023 | 16-18.10.2023 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |

*Przekroczenie chloru wolnego w brodziku – podjęto działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru. Po 3 godzinach od podjęcia działań parametry wróciły do normy i wynosiły o godzinie 12.30 - 0,49; o godzinie 16.00 - 0,49; o godzinie 19.30 - 0,50.

*Przekroczenie liczby mikroorganizmów – podjęto działania naprawcze polegające na zwiększeniu dawki chloru. Zlecono ponowne badania do laboratorium.

Herby dnia 2023-10-23