Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Woda wprowadzana do niecki basenowej | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,64 |
| Chlor ogólny | 0,68 | - | - | - |
| Chlor związany | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,18 |
| Potencjał redox | 791 | 791 | 750 | 750 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba Legionella sp. | - | 0 | 0 | - |
| Data badania | 03-07.10.2023 | 03-13.10.2023 | 03-13.10.2023 | 03-13.10.2023 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |

Herby dnia 2023-11-14