**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni   
w Herbach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Basen**  **pływacki** | **Woda wprowadzana do niecki basenowej** | **Brodzik** | **Woda wprowadzana do brodzika** |
| **Chlor wolny** | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,64 |
| **Chlor ogólny** | 0,68 | - | - | - |
| **Chlor związany** | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,18 |
| **Potencjał redox** | 791 | 791 | 750 | 750 |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liczba Legionella sp.** | - | 0 | 0 | - |
| **Data badania** | 03-07.10.2023 | 03-13.10.2023 | 03-13.10.2023 | 03-13.10.2023 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu | | | |

Herby dnia 2023-11-14