Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Woda wprowadzana do niecki basenowej | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,41 | 0,33 | - | - |
| Chlor ogólny | 0,60 | 0,43 | - | - |
| Chlor związany | 0,19 | 0,10 | - | - |
| Potencjał redox | 740 | 723 | - | - |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | - | - |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | - | - |
| Liczba Legionella sp. | - | 0 | - | - |
| Data badania | 04-06.12.2023 | 04-06.12.2023 | - | - |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |

Od 02.12.2023r. w związku z awarią pompy dozującej chlor, brodzik został wyłączony z eksploatacji. Nie było możliwości przeprowadzenia badań próbek wody.

W dniu dzisiejszym tj. 11.12.2023r. zostały zlecone ponowne badania na brodziku, po naprawie pompy. Badania powinny zostać przeprowadzone przez akredytowane laboratorium  w dniu 18.12.2023r.

Herby dnia 2023-12-11