Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Woda wprowadzana do niecki basenowej | Brodzik | Kran w łazience/woda wodociągowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azotany | 20,9* | 22,9* | - | 1,33 |
| Chlor wolny | 0,50 | - | 0,55 | - |
| Chlor ogólny | - | - | - | - |
| Chlor związany | 0,03 | - | 0,18 | - |
| Potencjał redox | 757 | - | 765 | - |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | - | 0 | - |
| Liczba Escherichia coli | 0 | - | 0 | - |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - | - | - |
| Liczba Legionella sp. | - | - | 0 | - |
| Data badania | 16.04.2024 | 16.04.2024 | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |

*Przekroczenie azotanów w basenie pływackim - natychmiastowo zastosowano działania naprawcze zwiększając ilość płukania filtrów i upuszczania i dolewania świeżej wody oraz zlecono ponowne badania do laboratorium.

Herby dnia 2024-04-24