Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Woda wprowadzana do niecki basenowej | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika | Kran w łazience/woda wodociągowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azotany | 19,6 | 19,1 | - | - | 1,24 |
| Chlor wolny | 0,52 | 0,32 | 0,60 | 0,60 | - |
| Chlor ogólny | - | - | - | - | - |
| Chlor związany | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,19 | - |
| Potencjał redox | 760 | 754 | 762 | 766 | - |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - | - | - | - |
| Liczba Legionella sp. | - | - | - | - | - |
| Data badania | 07.05.2024 | 07.05.2024 | 07.05.2024 | 07.05.2024 | 07.05.2024 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego |  | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |

Herby dnia 2024-05-22