Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Woda wprowadzana do niecki basenowej | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azotany | - | - | - | - |
| Chlor wolny | 0,42 | 0,32 | 0,60 | 0,63 |
| Chlor ogólny | - | - | - | - |
| Chlor związany | 0,15 | 0,11 | 0,17 | 0,15 |
| Potencjał redox | 756 | 754 | 764 | 763 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - | - | - |
| Liczba Legionella sp. | - | - | - | - |
| Data badania | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 04.06.2024 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego |  | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |

Herby dnia 2024-06-17