Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Woda wprowadzana do niecki basenowej | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azotany | - | - | - | - |
| Chlor wolny | 0,52 | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
| Chlor ogólny | - | - | - | - |
| Chlor związany | 0,24 | 0,25* | 0,28 | 0,28* |
| Potencjał redox | 778 | 772 | 781 | 780 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - | - | - |
| Liczba Legionella sp. | - | - | - | - |
| Data badania | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 02.07.2024 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego |  | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |

*Przekroczenie chloru związanego – podjęto działania naprawcze polegające na dodatkowym filtrowaniu wody. Parametry wróciły do normy i wynosiły na dzień 03.07.2024 w basenie i w brodziku – 0,18.

Herby dnia 2024-07-11