Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Woda wprowadzana do niecki basenowej | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika |
| --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,35 | 0,58 | 0,59 |
| Liczba Legionella sp. | Nie wykryto | Nie wykryto | Nie wykryto |
| Data badania | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 05.11.2024 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |

Herby dnia 2024-11-19