Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Woda wprowadzana do niecki basenowej | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika | Natrysk damski, prysznic nr 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,35 | 0,34 | 0,66* | 0,68 | 0,05 |
| Chlor ogólny | - | - | - | - | - |
| Chlor związany | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,10 | - |
| Potencjał redox | 754 | 781 | 757 | 768 | - |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - | - | - | - |
| Liczba Legionella sp. | - | - | - | - | 90 |
| Data badania | 07.01.2025 | 07.01.2025 | 07.01.2025 | 07.01.2025 | 07.01.2025 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |  |

*Przekroczenie chloru wolnego w brodziku – podjęto działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru. Po 3 godzinach od podjęcia działań parametry wróciły do normy i wynosiły o godzinie o godzinie 16.00 - 0,50; o godzinie 19.30 - 0,50.

*Przekroczenie pH w brodziku – podjęto działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru. Po 3 godzinach od podjęcia działań parametry wróciły do normy i wynosiły o godzinie o godzinie 16.00 – 6,98; o godzinie 19.30 – 6,98.

Herby dnia 2025-01-30