Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Woda wprowadzana do niecki basenowej | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,40 | 0,42 | 0,70* | 0,71 |
| Chlor ogólny | - | - | - | - |
| Chlor związany | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,12 |
| Potencjał redox | 754 | 755 | 768 | 769 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - | - | - |
| Liczba Legionella sp. | - | - | - | - |
| Data badania | 04.02.2025 | 04.02.2025 | 04.02.2025 | 04.02.2025 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |

*Przekroczenie chloru wolnego w brodziku – podjęto działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru. Po 3 godzinach od podjęcia działań parametry wróciły do normy i wynosiły o godzinie o godzinie 12.30 - 0,53; 16.00 - 0,49; o godzinie 19.30 - 0,49.

Herby dnia 2025-02-18