Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Brodzik |
| --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,34 | 0,53 |
| Chlor ogólny | - | - |
| Chlor związany | 0,21 | 0,24 |
| Potencjał redox | 753 | 768 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - |
| Liczba Legionella sp. | - | - |
| Data badania | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HK.9022.7.2025 z dnia 14.02.2025 r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |

Herby dnia 2025-04-07