Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Brodzik |
| --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,44 | 0,67* |
| Chlor ogólny | - | - |
| Chlor związany | 0,11 | 0,07 |
| Potencjał redox | 760 | 774 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - |
| Liczba Legionella sp. | - | - |
| Data badania | 17.06.2025 | 17.06.2025 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HK.9022.7.2025 z dnia 14.02.2025 r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |

*Przekroczenie chloru wolnego w brodziku – podjęto działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru. Po 3 godzinach od podjęcia działań parametry wróciły do normy i wynosiły o godzinie o godzinie 12.30 - 0,51; 16.00 - 0,49; o godzinie 19.30 - 0,51.

Herby dnia 2025-06-30