Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Natrysk męski, Prysznic nr 1 | Woda wprowadzana do niecki basenowej | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,05 | 0,43 | 0,58 | 0,54 |
| Liczba Legionella sp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data badania | 15.07.2025 | 01.07.2025 | 01.07.2025 | 01.07.2025 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |

Herby dnia 2025-07-30