Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Woda wprowadzana do niecki basenowej | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,50 | 0,52 | 0,51 | 0,59 |
| Chlor ogólny | - | - | - | - |
| Chlor związany | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,10 |
| Potencjał redox | 745 | 740 | 772 | 775 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - | - | - |
| Liczba Legionella sp. | - | - | - | - |
| Data badania | 07.10.2025 | 07.10.2025 | 07.10.2025 | 07.10.2025 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HK.9022.7.2025 z dnia 14.02.2025 r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |

Herby dnia 2025-10-20