Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

	Parametr
	Basen
pływacki
	Brodzik

	Chlor wolny
	0,44
	0,48

	Chlor ogólny
	-
	-

	Chlor związany
	0,15
	0,11

	Potencjał redox
	759
	767

	Pseudomonas aeruginosa
	0
	0

	Liczba Escherichia coli
	0
	0

	Liczba mikroorganizmów (36oC)
	-
	-

	Liczba Legionella sp.
	-
	-

	Data badania
	16.07.2026
	16.07.2026

	Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego
	Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu
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