Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Woda wprowadzana do niecki basenowej | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika | Natrysk męski, prysznic nr 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,50 | 0,47 | 0,56 | 0,49 | 0,04 |
| Chlor ogólny | - | - | - | - | - |
| Chlor związany | 0,15 | 0,09 | 0,11 | 0,18 | - |
| Potencjał redox | 764 | 769 | 768 | 770 | - |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - | - | - | - |
| Liczba Legionella sp. | - | - | - | - | 30 |
| Data badania | 05.08.2026 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | 05.08.2026 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |  |

Herby dnia 2026-08-20