Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

	Parametr
	Basen
pływacki
	Brodzik

	Chlor wolny
	0,47
	0,55

	Chlor ogólny
	-
	-

	Chlor związany
	0,16
	0,09

	Potencjał redox
	768
	756

	Pseudomonas aeruginosa
	0
	0

	Liczba Escherichia coli
	0
	0

	Liczba mikroorganizmów (36oC)
	-
	-

	Liczba Legionella sp.
	-
	-

	Data badania
	22.09.2026
	22.09.2026

	Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego
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